## MÓDULOS SOLARES
REFERENCIA | MARCA | MODELO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA (W) | VOC (V) | ISC (A) | VMP (V) | IMP (A) | EFICIENCIA (%) | CT POTENCIA (%/Cº) | CT VOC (%/Cº) | CT ISC (%/Cº) | DESCUENTO (%) | PVP | PRECIO
0-0001 | KASEEL | KSPM-72 PERC | Módulo KSPM-72-PERC solar monocristalino de 375 Wpico | 375 | 48.2 | 9.92 | 39.6 | 9.47 | 19.33 | -0.38 | -0.29 | 0.052 | 0 | 140 | 140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## INVERSORES
REFERENCIA | MARCA | MODELO | DESCRIPCIÓN | P_OUT (kW) | TIPO DE CORRIENTE | PCC_MAX (kW) | VCC_MAX (V) | VCC_MIN (V) | ICC_MAX | Nº MPPT | EFICIENCIA (%) | DESCUENTO (%) | PVP | PRECIO
1-0001 | KOSTAL | PIKO MP PLUS | Inversor PIKO MP PLUS monofásico de 1,5 kW con una entrada MPPT | 1.5 | MONOFÁSICO | 2.3 | 75 | 450 | 13 | 1 | 97 | 0 | 512.19 | 512.19
1-0002 | KOSTAL | PIKO MP PLUS | Inversor PIKO MP PLUS monofásico 2 kW con una entrada MPPT | 2 | MONOFÁSICO | 3 | 75 | 450 | 13 | 1 | 97 | 0 | 562.59 | 562.59
1-0003 | KOSTAL | PIKO MP PLUS | Inversor PIKO MP PLUS monofásico 2,5 kW con una entrada MPPT | 2.5 | MONOFÁSICO | 3.75 | 75 | 450 | 13 | 1 | 97 | 0 | 614.25 | 614.25
1-0004 | KOSTAL | PIKO MP PLUS | Inversor PIKO MP PLUS monofásico de 3 kW con una entrada MPPT | 3 | MONOFÁSICO | 4.5 | 750 | 75 | 13 | 1 | 97 | 0 | 665.91 | 665.91
1-0005 | KOSTAL | PIKO MP PLUS | Inversor PIKO MP PLUS monofásico de 3 kW con dos entradas MPPT | 3 | MONOFÁSICO | 4.5 | 750 | 75 | 13 | 2 | 97 | 0 | 716.31 | 716.31
1-0006 | KOSTAL | PIKO MP PLUS | Inversor PIKO MP PLUS monofásico de 3,6 kW con un entrada MPPT | 3.6 | MONOFÁSICO | 5.4 | 750 | 75 | 13 | 1 | 97 | 0 | 727.02 | 727.02
1-0007 | KOSTAL | PIKO MP PLUS | Inversor PIKO MP PLUS monofásico de 3,6 kW con dos entradas MPPT | 3.6 | MONOFÁSICO | 5.4 | 750 | 75 | 13 | 2 | 97 | 0 | 778.05 | 778.05
1-0008 | KOSTAL | PIKO MP PLUS | Inversor PIKO MP PLUS monofásico de 4,6 kW con dos entradas MPPT | 4.6 | MONOFÁSICO | 6.9 | 750 | 75 | 13 | 2 | 97 | 0 | 880.11 | 880.11
1-0009 | KOSTAL | PIKO MP PLUS | Inversor PIKO MP PLUS monofásico de 5 kW con dos entradas MPPT | 5 | MONOFÁSICO | 7.5 | 750 | 75 | 13 | 2 | 97 | 0 | 931.77 | 931.77
1-0010 | KOSTAL | PIKO | Inversor PIKO trifásico de string de nueva generación, 12 kW con 2 entradas MPPT | 12 | TRIFÁSICO | 18 | 800 | 345 | 18 | 2 | 97.7 | 0 | 1709.82 | 1709.82
1-0011 | KOSTAL | PIKO | Inversor PIKO trifásico de string de nueva generación, 15 kW con 3 entradas MPPT | 15 | TRIFÁSICO | 22.5 | 800 | 260 | 20 | 3 | 98 | 0 | 1783.53 | 1783.53
1-0012 | KOSTAL | PIKO | Inversor PIKO trifásico de string de nueva generación, 17 kW con 3 entradas MPPT | 17 | TRIFÁSICO | 25.5 | 800 | 290 | 20 | 3 | 98 | 0 | 1839.6 | 1839.6
1-0013 | KOSTAL | PIKO | Inversor PIKO trifásico de string de nueva generación, 20 kW con 3 entradas MPPT | 20 | TRIFÁSICO | 30 | 800 | 345 | 20 | 3 | 98 | 0 | 1895.04 | 1895.04
1-0014 | KOSTAL | PIKO EPC | Inversor PIKO trifásico de string de nueva generación, 36 kW con 1 entrada MPPT | 36 | TRIFÁSICO | 54 | 1000 | 615 | 30 | 1 | 98.3 | 0 | 1951.11 | 1951.11
1-1001 | HUAWEI | SUN2000L-2KTL | Inversor SUN2000L-2KTL monofásico de 2kW, con dos entradas MPPT | 2 | MONOFÁSICO | 3 | 600 | 90 | 11 | 2 | 98.4 | 60 | 1336.84 | 534.736
1-1002 | HUAWEI | SUN2000L-3KTL | Inversor SUN2000L-3KTL monofásico de 3 kW, con dos entradas MPPT | 3 | MONOFÁSICO | 4.5 | 600 | 90 | 11 | 2 | 98.5 | 60 | 1565.63 | 626.252
1-1003 | HUAWEI | SUN2000L-3,6KTL | Inversor SUN2000L-3.6KTL monofásico de 3,6 kW con dos entradas MPPT | 3.6 | MONOFÁSICO | 5.52 | 600 | 90 | 11 | 2 | 98.5 | 60 | 1854.22 | 741.688
1-1004 | HUAWEI | SUN2000L-4KTL | Inversor SUN2000L-4KTL monofásico de 4 kW con dos entradas MPPT | 4 | MONOFÁSICO | 6 | 600 | 90 | 11 | 2 | 98.6 | 60 | 1957.67 | 783.068
1-1005 | HUAWEI | SUN2000L-5KTL | Inversor SUN2000L-5KTL monofásico de 5 kW con dos entradas MPPT | 5 | MONOFÁSICO | 7.5 | 600 | 90 | 11 | 2 | 98.6 | 60 | 2082.91 | 833.164
1-1006 | HUAWEI | SUN2000-12KTL-MO | Inversor SUN2000-12KTL-MO trifásico de 12 kW con dos entradas MPPT | 12 | TRIFÁSICO | 24 | 950 | 160 | 22 | 2 | 98.5 | 0 | 1384.74 | 1384.74
1-1007 | HUAWEI | SUN2000-15KTL-MO | Inversor SUN2000-15KTL-MO trifásico de 15 kW don dos entradas MPPT | 15 | TRIFÁSICO | 29.76 | 950 | 160 | 22 | 2 | 98.65 | 0 | 1563.03 | 1563.03
1-1008 | HUAWEI | SUN2000-17KTL-MO | InversorSUN2000-17KTL-MO trifásico de 17 kW con dos entradas MPPT | 17 | TRIFÁSICO | 29.76 | 950 | 160 | 22 | 2 | 98.65 | 0 | 1595.16 | 1595.16
1-1009 | HUAWEI | SUN2000-20KTL-MO | Inversor SUN2000-20KTL-MO trifásico de 20 kW con dos entradas MPPT | 20 | TRIFÁSICO | 29.76 | 950 | 160 | 22 | 2 | 98.65 | 0 | 1682.1 | 1682.1
1-1010 | HUAWEI | SUN2000-33KTL-A | Inversor SUN2000-33KTL-A trifásico de 33kW con 4 entradas MPPT | 33 | TRIFÁSICO | 30.6 | 1000 | 200 | 22 | 4 | 98.6 | 0 | 1864.8 | 1864.8
1-1011 | HUAWEI | SUN2000-36KTL | Inversor SUN2000-36KTL trifásico de 36 kW con 4 entradas MPPT | 36 | TRIFÁSICO | 30.6 | 1000 | 200 | 22 | 4 | 98.6 | 0 | 2193.03 | 2193.03
1-1012 | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | Inversor SUN2000-100KTL-M1 trifásico de 100 kW con 10 entradas MPPT | 100 | TRIFÁSICO | 0 | 1000 | 200 | 26 | 10 | 98.8 | 0 | 4588.92 | 4588.92
1-2001 | SMA | SUNNY BOY 3.0-1AV-41 | Inversor SUNNY BOY 3.0-1AV-41 monofásico de 3 kW con 2 entradas MPPT | 3 | MONOFÁSICO | 5.5 | 500 | 110 | 15 | 2 | 97 | 0 | 694.89 | 694.89
1-2002 | SMA | SUNNY BOY 3.6-1AV-41 | Inversor SUNNY BOY 3.6-1AV-41 monofásico de 3,6 kW con 2 entradas MPPT | 3.6 | MONOFÁSICO | 5.5 | 500 | 130 | 15 | 2 | 97 | 0 | 741.51 | 741.51
1-2003 | SMA | SUNNY BOY 4.0-1AV-41 | Inversor SUNNY BOY 4.0-1AV-41 monofásico de 4 kW con 2 entradas MPPT | 4 | MONOFÁSICO | 7.5 | 500 | 140 | 15 | 2 | 97 | 0 | 777.42 | 777.42
1-2004 | SMA | SUNNY BOY 5.0-1AV-41 | Inversor SUNNY BOY 5.0-1AV-41 monofásico de 5 kW con 2 entradas MPPT | 5 | MONOFÁSICO | 7.5 | 500 | 175 | 15 | 2 | 97 | 0 | 834.12 | 834.12
1-2005 | SMA | SUNNY BOY 6.0-1AV-41 | Inversor SUNNY BOY 6.0-1AV-41 monofásico de 6 kW con 2 entradas MPPT | 6 | MONOFÁSICO | 9 | 500 | 210 | 15 | 2 | 97 | 0 | 919.8 | 919.8
0
Note on G1: Carlos: Con coseno de potencia igual a 1
Note on D10: Carlos: No ha llegado a España todavía
Note on H16: Carlos: Solo cuando funcione con cadenas. Si funciona con batería disminuye a 495 V
Note on D21: Carlos: Todavía no está en España
Note on D27: Carlos: Difícil de encontrar

## ESTRUCTURAS
REFERENCIA | MARCA | MODELO | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | Nº DE PANELES | SUPERFICIE | PESO | KIT DE UNIÓN | DESCUENTO (%) | PVP | PRECIO
2-0001 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 1 módulo sobre teja con varilla roscada Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 1 | Teja | 3.4 | S15 | 50 | 51.25 | 25.625
2-0002 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 2 módulos sobre teja con varilla roscada Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 2 | Teja | 5.1 | S15 | 50 | 76.25 | 38.125
2-0003 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 3 módulos sobre teja con varilla roscada Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 3 | Teja | 7.2 | S15 | 50 | 110 | 55
2-0004 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 4 módulos sobre teja con varilla roscada Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 4 | Teja | 9.6 | S15 | 50 | 146.25 | 73.125
2-0005 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 5 módulos sobre teja con varilla roscada Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 5 | Teja | 11.7 | S15 | 50 | 188.75 | 94.375
2-0006 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 6 módulos sobre teja con varilla roscada Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 6 | Teja | 14 | S15 | 50 | 201.25 | 100.625
2-0007 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 1 módulo sobre teja con varilla roscada Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 1 | Teja | 3.2 | S16 | 50 | 67.5 | 33.75
2-0008 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 2 módulos sobre teja con varilla roscada Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 2 | Teja | 7.3 | S16 | 50 | 116.25 | 58.125
2-0009 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 3 módulos sobre teja con varilla roscada Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 3 | Teja | 11.4 | S16 | 50 | 173.75 | 86.875
2-1010 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 1 módulo sobre cubierta metálica continuo a correas Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 1 | Metálica | 3.2 | S15 | 50 | 36.25 | 18.125
2-1011 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 2 módulos sobre cubierta metálica continuo a correas Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 2 | Metálica | 4.5 | S15 | 50 | 58.75 | 29.375
2-1012 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 3 módulos sobre cubierta metálica continuo a correas Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 3 | Metálica | 6.8 | S15 | 50 | 88.75 | 44.375
2-1013 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 4 módulos sobre cubierta metálica continuo a correas Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 4 | Metálica | 8.9 | S15 | 50 | 116.25 | 58.125
2-1014 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 5 módulos sobre cubierta metálica continuo a correas Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 5 | Metálica | 11.4 | S15 | 50 | 150 | 75
2-1015 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 6 módulos sobre cubierta metálica continuo a correas Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 6 | Metálica | 13.5 | S15 | 50 | 167.5 | 83.75
2-1016 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 1 módulo spbre cubierta metálica continuo a correas Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 1 | Metálica | 2.4 | S16 | 50 | 55 | 27.5
2-1017 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 2 módulos sobre cubierta metálica continuo a correas Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 2 | Metálica | 6.1 | S16 | 50 | 101.25 | 50.625
2-1018 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 3 módulos sobre cubierta metálica continuo a correas Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 3 | Metálica | 9.8 | S16 | 50 | 152.5 | 76.25
2-1019 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 1 módulo sobre cubierta metálica continuo a chapa Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 1 | Metálica | 3.1 | S15 | 50 | 32.5 | 16.25
2-1020 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 2 módulos sobre cubierta metálica continuo a chapa Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 2 | Metálica | 4.5 | S15 | 50 | 56.25 | 28.125
2-1021 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 3 módulos sobre cubierta metálica continuo a chapa Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 3 | Metálica | 6.8 | S15 | 50 | 87.5 | 43.75
2-1022 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 4 módulos sobre cubierta metálica continuo a chapa Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 4 | Metálica | 8.9 | S15 | 50 | 115 | 57.5
2-1023 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 5 módulos sobre cubierta metálica continuo a chapa Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 5 | Metálica | 11.4 | S15 | 50 | 146.25 | 73.125
2-1024 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 6 módulos sobre cubierta metálica continuo a chapa Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 6 | Metálica | 13.5 | S15 | 50 | 165 | 82.5
2-1025 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 1 módulo sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 1 | Metálica | 1.7 | - | 50 | 30 | 15
2-1026 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 2 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 2 | Metálica | 2.2 | - | 50 | 45 | 22.5
2-1027 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 3 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 3 | Metálica | 3 | - | 50 | 58.75 | 29.375
2-1028 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 4 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 4 | Metálica | 3.4 | - | 50 | 72.5 | 36.25
2-1029 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 5 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 5 | Metálica | 4 | - | 50 | 87.5 | 43.75
2-1030 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 6 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 6 | Metálica | 4.6 | - | 50 | 91.25 | 45.625
2-1031 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 7 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 7 | Metálica | 5.2 | - | 50 | 103.75 | 51.875
2-1032 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 8 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Vertical 60 y 72cel | SUNDEPOT | 8 | Metálica | 5.8 | - | 50 | 116.25 | 58.125
2-1033 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 1 módulo sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 1 | Metálica | 1.3 | - | 50 | 25 | 12.5
2-1034 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 2 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 2 | Metálica | 1.7 | - | 50 | 36.25 | 18.125
2-1035 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 3 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Horizontal 60 y 72cell | SUNDEPOT | 3 | Metálica | 2.2 | - | 50 | 47.5 | 23.75
2-1036 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 4 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 4 | Metálica | 2.6 | - | 50 | 58.75 | 29.375
2-1037 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 5 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 5 | Metálica | 3 | - | 50 | 70 | 35
2-1038 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 6 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 6 | Metálica | 3.5 | - | 50 | 81.25 | 40.625
2-1039 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 7 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 7 | Metálica | 3.9 | - | 50 | 92.5 | 46.25
2-1040 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 8 módulos sobre cubierta metálica en chapa simple microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 8 | Metálica | 4.4 | - | 50 | 103.75 | 51.875
2-1041 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 1 módulo sobre cubierta metálica en chapa sandwich microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 1 | Metálica | 1.6 | - | 50 | 33.75 | 16.875
2-1042 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 2 módulos sobre cubierta metálica en chapa sandwich microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 2 | Metálica | 2.3 | - | 50 | 48.75 | 24.375
2-1043 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 3 módulos sobre cubierta metálica en chapa sandwich microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 3 | Metálica | 2.9 | - | 50 | 65 | 32.5
2-1044 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 4 módulos sobre cubierta metálica en chapa sandwich microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 4 | Metálica | 3.6 | - | 50 | 81.25 | 40.625
2-1045 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 5 módulos sobre cubierta metálica en chapa sandwich microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 5 | Metálica | 4.2 | - | 50 | 96.25 | 48.125
2-1046 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 6 módulos sobre cubierta metálica en chapa sandwich microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 6 | Metálica | 4.9 | - | 50 | 101.25 | 50.625
2-1047 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 7 módulos sobre cubierta metálica en chapa sandwich microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 7 | Metálica | 5.5 | - | 50 | 115 | 57.5
2-1048 | TESA ENERGÍA | COPLANAR | Estructura coplanar para 8 módulos sobre cubierta metálica en chapa sandwich microraíl Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 8 | Metálica | 6.1 | - | 50 | 128.75 | 64.375
2-2049 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 1 módulo sobre cubierta de hormigón Vertical 60cel | SUNDEPOT | 1 | Hormigón | 5.8 | S15 | 50 | 83.75 | 41.875
2-2050 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 2 módulos sobre cubierta de hormigón Vertical 60cel | SUNDEPOT | 2 | Hormigón | 7.7 | S15 | 50 | 110 | 55
2-2051 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 3 módulos sobre cubierta de hormigón Vertical 60cel | SUNDEPOT | 3 | Hormigón | 10.1 | S15 | 50 | 163.75 | 81.875
2-2052 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 4 módulos sobre cubierta de hormigón Vertical 60cel | SUNDEPOT | 4 | Hormigón | 13.3 | S15 | 50 | 192.5 | 96.25
2-2053 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 5 módulos sobre cubierta de hormigón Vertical 60cel | SUNDEPOT | 5 | Hormigón | 17.8 | S15 | 50 | 256.25 | 128.125
2-2054 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 6 módulos sobre cubierta de hormigón Vertical 60cel | SUNDEPOT | 6 | Hormigón | 19.9 | S15 | 50 | 292.5 | 146.25
2-2055 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 1 módulo sobre cubierta de hormigón Vertical 72cel | SUNDEPOT | 1 | Hormigón | 6.5 | S15 | 50 | 92.5 | 46.25
2-2056 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 2 módulos sobre cubierta de hormigón Vertical 72cel | SUNDEPOT | 2 | Hormigón | 8.3 | S15 | 50 | 120 | 60
2-2057 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 3 módulos sobre cubierta de hormigón Vertical 72cel | SUNDEPOT | 3 | Hormigón | 11.4 | S15 | 50 | 177.5 | 88.75
2-2058 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 4 módulos sobre cubierta de hormigón Vertical 72cel | SUNDEPOT | 4 | Hormigón | 14.2 | S15 | 50 | 205 | 102.5
2-2059 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 5 módulos sobre cubierta de hormigón Vertical 72cel | SUNDEPOT | 5 | Hormigón | 18.9 | S15 | 50 | 265 | 132.5
2-2060 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 6 módulos sobre cubierta de hormigón Vertical 72cel | SUNDEPOT | 6 | Hormigón | 20.9 | S15 | 50 | 313.75 | 156.875
2-2061 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 1 módulo sobre cubierta de hormigón Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 1 | Hormigón | 5.3 | S16 | 50 | 92.5 | 46.25
2-2062 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 2 módulos sobre cubierta de hormigón Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 2 | Hormigón | 10.4 | S16 | 50 | 157.5 | 78.75
2-2063 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 3 módulos sobre cubierta de hormigón Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 3 | Hormigón | 14.2 | S16 | 50 | 231.25 | 115.625
2-3064 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 1 módulo sobre cubierta metálica Vertical 60cel | SUNDEPOT | 1 | Metálica | 7.1 | S15 | 50 | 97.5 | 48.75
2-3065 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 2 módulos sobre cubierta metálica Vertical 60cel | SUNDEPOT | 2 | Metálica | 8.9 | S15 | 50 | 123.75 | 61.875
2-3066 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 3 módulos sobre cubierta metálica Vertical 60cel | SUNDEPOT | 3 | Metálica | 11.2 | S15 | 50 | 183.75 | 91.875
2-3067 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 4 módulos sobre cubierta metálica Vertical 60cel | SUNDEPOT | 4 | Metálica | 15.1 | S15 | 50 | 211.25 | 105.625
2-3068 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 5 módulos sobre cubierta metálica Vertical 60cel | SUNDEPOT | 5 | Metálica | 20 | S15 | 50 | 281.25 | 140.625
2-3069 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 6 módulos sobre cubierta metálica Vertical 60cel | SUNDEPOT | 6 | Metálica | 22 | S15 | 50 | 322.5 | 161.25
2-3070 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 1 módulo sobre cubierta metálica Vertical 72cel | SUNDEPOT | 1 | Metálica | 8.1 | S15 | 50 | 120 | 60
2-3071 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 2 módulos sobre cubierta metálica Vertical 72cel | SUNDEPOT | 2 | Metálica | 10 | S15 | 50 | 147.5 | 73.75
2-3072 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 3 módulos sobre cubierta metálica Vertical 72cel | SUNDEPOT | 3 | Metálica | 13 | S15 | 50 | 220 | 110
2-3073 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 4 módulos sobre cubierta metálica Vertical 72cel | SUNDEPOT | 4 | Metálica | 16.6 | S15 | 50 | 248.75 | 124.375
2-3074 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 5 módulos sobre cubierta metálica Vertical 72cel | SUNDEPOT | 5 | Metálica | 22.1 | S15 | 50 | 321.25 | 160.625
2-3075 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 6 módulos sobre cubierta metálica Vertical 72cel | SUNDEPOT | 6 | Metálica | 24.2 | S15 | 50 | 383.75 | 191.875
2-3076 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 1 módulo sobre cubierta metálica Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 1 | Metálica | 6.2 | S16 | 50 | 103.75 | 51.875
2-3077 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 2 módulos sobre cubierta metálica Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 2 | Metálica | 11.9 | S16 | 50 | 173.75 | 86.875
2-3078 | TESA ENERGÍA | TRIANGULAR | Estructura inclinada 30º triangular para 3 módulos sobre cubierta metálica Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | 3 | Metálica | 15.6 | S16 | 50 | 253.75 | 126.875
2-4079 | TESA ENERGÍA | SOLARBLOC | Estructura inclinada 15º SOLARBLOC para cubiertas y superficies planas para 3 módulos (Horizontal y Vertical) | SUNDEPOT | 3 | Plana | 241.6 | - | 50 | 144.28 | 72.14
2-4080 | TESA ENERGÍA | SOLARBLOC | Estructura inclinada 15º SOLARBLOC para cubiertas y superficies planas para 4 módulos (Horizontal y Vertical) | SUNDEPOT | 4 | Plana | 302 | - | 50 | 180.35 | 90.175
2-4081 | TESA ENERGÍA | SOLARBLOC | Estructura inclinada 15º SOLARBLOC para cubiertas y superficies planas para 5 módulos (Horizontal y Vertical) | SUNDEPOT | 5 | Plana | 362.4 | - | 50 | 216.42 | 108.21
2-4082 | TESA ENERGÍA | SOLARBLOC | Estructura inclinada 15º SOLARBLOC para cubiertas y superficies planas para 6 módulos (Horizontal y Vertical) | SUNDEPOT | 6 | Plana | 422.8 | - | 50 | 252.49 | 126.245
2-4083 | TESA ENERGÍA | SOLARBLOC | Estructura inclinada 15º SOLARBLOC para cubiertas y superficies planas para 7 módulos (Horizontal y Vertical) | SUNDEPOT | 7 | Plana | 483.2 | - | 50 | 288.56 | 144.28
2-4084 | TESA ENERGÍA | SOLARBLOC | Estructura inclinada 15º SOLARBLOC para cubiertas y superficies planas para 8 módulos (Horizontal y Vertical) | SUNDEPOT | 8 | Plana | 543.6 | - | 50 | 324.63 | 162.315
2-4085 | TESA ENERGÍA | SOLARBLOC | Estructura inclinada 15º SOLARBLOC para cubiertas y superficies planas para 9 módulos (Horizontal y Vertical) | SUNDEPOT | 9 | Plana | 604 | - | 50 | 360.7 | 180.35
2-5086 | TESA ENERGÍA | MICRORAÍL | Microraíl para Chapa Simple Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | - | Metálica | 0.2 | - | 0 | 3.7 | 3.7
2-5087 | TESA ENERGÍA | MICRORAÍL | Microraíl para Sandwich Horizontal 60 y 72cel | SUNDEPOT | - | Metálica | 0.2 | - | 0 | 5.4 | 5.4
2-5088 | TESA ENERGÍA |  | Presor lateral | SUNDEPOT | - | - | 0.15 | - | 0 | 1.45 | 1.45
2-5089 | TESA ENERGÍA |  | Presor central | SUNDEPOT | - | - | 0.15 | - | 0 | 1.58 | 1.58
2-5090 | TESA ENERGÍA |  | Kit unión panel vertical (S15) | SUNDEPOT | - | - | 0.6 | - | 0 | 12.5 | 12.5
2-5091 | TESA ENERGÍA |  | Kit unión panel horizontal (S16) | SUNDEPOT | - | - | 2.1 | - | 0 | 41.25 | 41.25
2-5092 | TESA ENERGÍA |  | SOLARBLOC(Cubiertas y Superficies planas 15º) | SUNDEPOT | - | - | 60 | - | 0 | 30.55 | 30.55
2-5093 | TESA ENERGÍA |  | OMEGA DE ALUMINIO PARA PANEL | SUNDEPOT | - | Plana | 0.1 | - | 0 | 1.3 | 1.3
2-5094 | TESA ENERGÍA |  | TORNILLO DIN 912 INOX A2 8X80mm (Para T80104) | SUNDEPOT | - | Plana | 0.05 | - | 0 | 1.13 | 1.13
2-5095 | TESA ENERGÍA |  | FIJACIÓN FINAL ALUMINIO (Panel de 40 mm Espesor) | SUNDEPOT | - | Plana | 0.1 | - | 0 | 1.3 | 1.3
2-5096 | TESA ENERGÍA |  | TORNILLO DIN 912 INOX A2 8X60mm (Para T80111) | SUNDEPOT | - | Plana | 0.05 | - | 0 | 1.13 | 1.13
2-5097 | TESA ENERGÍA |  | ARANDELA GROWER M8 ESPECIAL | SUNDEPOT | - | Plana | 0.02 | - | 0 | 0.15 | 0.15
2-5098 | TESA ENERGÍA |  | REGLETA CORTA PARA CARRIL SOLARBLOC | SUNDEPOT | - | Plana | 0.03 | - | 0 | 0.18 | 0.18
Note on D93: Carlos: ¿Qué es?

## MEDIDOR DE ENERGIA
REFERENCIA | MARCA | MODELO | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | DESCUENTO | PVP | PRECIO
3-0000 | KOSTAL | SDM230 | Medidor de energía SDM230 para instalaciones monofásicas con los inversores PIKO MP PLUS | KRANNICH SOLAR | 0 | 29.61 | 29.61
3-0001 | KOSTAL | SDM630 | Medidor de energía SDM630 para instalaciones trifásicas con los inversores PIKO/IQ/PLENTICORE | KRANNICH SOLAR | 0 | 97.65 | 97.65
3-0002 | KOSTAL | KSEM | Medidor de energía KSEM para instalaciones monofásicas, trifásicas e híbridas con cualquier modelo de inversor KOSTAL | KRANNICH SOLAR | 0 | 276.57 | 276.57
3-1003 | HUAWEI | DDSU666-H | Medidor de energía DDSU666-H para instalaciones monofásicas con los inversores SUN2000L-KTL. Incluye transformador de intensidad y 10 m de cable RS485 | KRANNICH SOLAR | 60 | 216.71 | 86.684
3-1004 | CARLO GAVAZZI | EM112DINAV01XS1X | Medidor de energía CARLO GAVAZZI, modelo EM112DINAV01XS1X, para instalaciones monofásicas con los inversores SUN2000L-KTL. No necesitan transformador de intensidad | SUNDEPOT | 60 | 182.5 | 73
3-1005 | HUAWEI | DTSU666-H | Medidor de energía DTSU666-H para instalaciones trifásicas con los inversores SUN2000-KTL. Incluye transformadores de intensidad y 10 m de cable RS485. Es válido para el vertido cero conforme al RD 244/2019 junto al Smartlogger 1000A | KRANNICH SOLAR | 0 | 144.9 | 144.9

## COMPLEMENTOS
REFERENCIA | MARCA | MODELO | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO (%) | PVP | PRECIO